Приложение

к решению Совета депутатов

Новороссийского сельсовета

от 29.11.2017 № 42

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА

2018-2027 ГОДЫ

( в ред. от 15.01.2018 №01)

с. Новороссийское, 2017

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА

2018-2027 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2018-2027 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новороссийского сельсовета 655665, РХ, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 |
| Основные разработчики Программы | Администрация Новороссийского сельсовета 655665, РХ, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2018-2027 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 25,649 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 2,200 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 2,200 млн. руб.; Водоснабжение: 23,447 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -23,300 млн. руб. Источники финансирования: Бюджет РХ – 25,500 млн. руб. Бюджет МО – 0,147 млн. руб. |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль хода реализации Программы осуществляет Совет депутатов Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоросийского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета.

Органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Совет депутатов Новороссийского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Совет депутатов Новороссийского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Новороссийского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Новороссийского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Новороссийского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Новороссийского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета.

Администрация Новороссийского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новороссийского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новороссийского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета разрабатывается на период до 2027 года.

Основные мероприятия Программы

| Технические мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. Замена двух шурующих планок | БюдетРХ |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Изготовление проекта санзоны котельной | БюдетРХ |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Техническое перевооружение оборудования | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Установка водоразборных колонок в д. Березовка, д. Лукьяновка | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода с. Новороссийское от накопительной емкости до ул. Советская (400 м) | БюдетРХ | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сиситеиы водоснабжения | БюдетРХ |  |  |  | 4,165 | 4,385 | 4,990 | 4,430 | 4,000 |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 0,003 | 0,002 | 0,0025 | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода от ул. Титова до ул. Молодежная с. Новороссийское (150 м) | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена задвижек и затворов в колодцах с. Новороссийское (23 шт.) | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение наружного противопожарного водоснабжения (установка гидрантов) | БюдетРХ |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение насосных станций бесперебойным питанием | БюдетРХ |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,500 | 0,250 | 0,250 |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение резервными пожарными насосами населенные пункты Новороссийского сельсовета | БюдетРХ |  |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж на водонапорных системах модульных обратноосматических установок | БюдетРХ |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение санитарных зон водозаборов | БюдетРХ |  |  |  | 0,378 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство системы водоочистки водозаборов | БюдетРХ |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение обеззараживающих установок для водозаборов | БюдетРХ |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | БюдетРХ |  |  | 0,150 | 5,423 | 5,145 | 6,000 | 5,690 | 7,510 | 0,680 | 0,650 |
|  | Бюджет МО | 0,107 | 0,005 | 0,005 | 0,0025 | 0,005 |  |  |  |  |  |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 3443,11га

Численность населения (2016 г.) – 2152 чел.

Темп роста численности (2016/2011 г.г.) – 103%

Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 42,9 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2016/2010 г.г.) – 101%

Число источников (2016г.):

теплоснабжения - 1

водоснабжения - 7

Протяженность сетей (2016 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 0,8 км

электрических – 109,952 км

водопроводных – 21,8 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2016 г.):

электрических - 30%

водопроводных – 96%

Отпущено энергии (2015 г.):

тепловой – 0,93 тыс. Гкал

электрической – 20,34 млн. кВт.ч

воды – 81,9 тыс.куб. м

#### 2.1. Территория

Новоросийский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Новороссийский сельсовет входит в состав Алтайского района и располагается от районного центра с. Белый Яр - 35 км, от центра Республики Хакасия г. Абакан – 50 км.

В состав поселения входит из 5 населенных пунктов: с. Новороссийское, д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка. Административный центр - с. Новороссийское. Схема расположения населенных пунктов характеризуется относительной компактностью, наиболее удален населенный пункт д. Летник – 22 км.

Поселение   расположено на юго-востоке Алтайского района. Граничит с востока с Кировским муниципальным образованием, с юго-востока с Новомихайловским муниципальным образованием, с запада и северо-запада с Краснопольским муниципальным образованием и   с районным центром.

Основной вид деятельности на территории поселения – сельскохозяйственное производство.  На территории поселения насчитывается 728 подворий, занимающихся личным подсобным хозяйством.

В социально-экономической политике поселения особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, как одному из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях.

#### 2.2. Климат

#### Поселение  расположено в степной зоне с искусственно созданными борами и лесополосами.

Климат резко континентальный. Абсолютно-максимальная температура за последние 20 лет составляет плюс 33 – плюс 35 градусов. Абсолютно-минимальная температура минус 37 – минус 40 градусов. Большая часть осадков выпадает в летнее время. Зима морозная с небольшим количеством снега. В весенне-летний период отмечается довольно большое количество дней с пыльными ветрами с преобладанием юго-западного направления.

Рельеф представляет собой холмисто-увалистую местность с наличием небольших замкнутых котловин, занятых бессточными  водами. Имеются 3 озера, одно из которых, оз. Горькое (вблизи д. Лукьяновка), обладает целебной водой и грязью. Водной артерией является река Енисей, которая протекает соответственно по юго-восточной  границе поселения.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

Среднегодовая численность населения Новороссийский сельсовет в за 2013-2017 годы составила 2156 чел.

##### Таблица 1

Численность населения Новороссийского сельсовета в 2013 - 2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 2148 | 2166 | 2152 | 2167 | 2145 |

В течение 2013 – 2017 гг. наблюдается тенденция  увеличения численности населения на 101%.

В течение 2013 - 2017 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью.

##### Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Темп роста 2017/2015 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 33 | 31 | 26 | 79 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 28 | 25 | 19 | 68 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | +5 | +6 | +7 |  |

Но не смотря на то, что коэффициенты рождаемости в поселении находятся на примерно одном уровне, рождаемость не обеспечивает сдерживание неблагоприятных изменений возрастной структуры населения. Причиной является высокая смертность населения, что обусловлено старением населения, высоким показателям заболеваемости, несчастных случаев. Также сохраняется превышение численности женщин над численностью мужчин (доля женского населения в общей численности 53%).   Исходя из приведенных данных видно, что численность населения постоянно уменьшается за счет миграции, смертности, старения населения.

Миграционная прирост населения в 2017 году составила74 чел. (2,3% от общей численности населения Новороссийского сельсовета).

##### Таблица 3

Миграционное движение населения Новороссийского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста 2017/2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 109 | 62 | 221 | 125,7 | 2,3 |
| 2. | Выбыло | чел. | 122 | 96 | 147 | 125,3 | 1,2 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | -13 | -34 | +74 | 0,3 | 2,3 |

В Новороссийком сельсовете в начале 2017 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 623 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 322 лица моложе трудоспособного возраста и 301 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2017 году составила 1335 тыс. человек, или 62% от общей численности населения. Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 430  чел. на начало 2017 года (19,8% от общей численности).

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

На конец 2017 года на территории Новороссийского сельсовета действуют 17 предприятий и организаций. Наибольший удельный вес по количеству предприятий занимают следующие отрасли экономики:

розничная торговля 81,25%;

##### Таблица 4

Количество предприятий и организаций и действующих

на территории Новороссийского сельсовета в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 28 | 29 | 31 | 11 |
| Сельское хозяйство | ед. | 2 | 3 | 3 | - |
| распределение воды | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| розничная торговля; | ед. | 10 | 11 | 13 | 30 |
| Связь | ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| Образование | ед. | 7 | 7 | 7 | - |
| Здравоохранение | ед. | 5 | 5 | 5 | - |

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики Новороссийский сельсовет по числу работающих в 2017 г. занимают следующие отрасли:

##### Таблица 5

Динамика численности работников Новороссийского сельсовета по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста 2017/2015гг., % | Структура численности в 2017 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 251 | 253 | 258 | 2,7 | 102 |
| Сельское хозяйство | чел. | 56 | 56 | 56 | 0 | 100 |
| распределение воды | чел. | 16 | 18 | 21 | 17 | 117 |
| розничная торговля | чел. | 23 | 23 | 25 | 8 | 109 |
| связь | чел. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Образование | чел. | 106 | 106 | 106 | 0 | 100 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 22 | 22 | 22 | 0 | 100 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новороссийского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2015 - 2017 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

Розничная торговля – 9%;

Распределение воды – 17%.

##### Жилищный фонд

В течение 2015- 2017 гг. общая площадь жилищного фонда Новороссийского сельсовета составила 42,8 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 7,3 тыс. кв. м

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан – 28,7 тыс. кв. м.

###### Таблица 6

Характеристика жилищного фонда Новоросийского сельсовета в 2015 - 2017 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | Темп роста, 2017/2015гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 29,46 | 36,08 | 42,8 | 45 |
|  | частный |  | 13,9 | 22,16 | 28,7 | 87 |
|  | государственный |  | - | - | - | - |
|  | муниципальный |  | 15,56 | 13,92 | 7,3 | 75,9 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 53 | 38,6 | 24,1 | - 28,9 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | - |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 0,8 | 0,9 | 1,2 | + 0,4 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 15,56 | 13,92 | 10,3 | - 66 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2 |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 52,2 | 52,8 | 55,8 | + 3,6 |
|  | напольными электроплитами | % | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 6/54,2 | 8/54,8 | 12/55,8 | 50/1,8 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 724/100 | 724/100 | 724/100 | 100/100 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 396/54,7 | 413/57 | 459/64 | 16/9,3 |

Благоустройство Новороссийского сельсовета характеризуется обеспеченностью 60,8% оборудованным холодным водоснабжением жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения Новороссийский сельсовет жильем в 2017 году составила   19,8 кв. м на 1 жителя (42,8/2167*1000)

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

##### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Новороссийского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

Водоснабжение

Теплоснабжение

электроэнергия

Водоснабжение Новороссийского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из глубинных (артезианских скважин) с утвержденными запасами воды 151,2 – 600 м.куб/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 7 шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 0,05 тыс. куб. м - 2 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в Новороссийского сельсовета осуществляется по  водоводам Д = 100 мм в разводящую сеть Новороссийского сельсовета.

На балансе Новороссийского сельовета находится 21.7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 87%.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 151,2-600м.куб/сут.,

потери в водопроводных сетях – 15,2-60 м. куб. /сут.

Источники

Теплоснабжение Новороссийского сельсовета осуществляется котельной, установленная тепловая мощность – 3,72Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 0,8 км.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ООО «Хакасэнергосбыт»

Функцию энергосбыта на территории Новороссийского сельсовета осуществляет Саяногорское межрайонное отделение ОАО «Хакасэнергосбыт».

Установленная мощность – 20,34мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 109,952 км.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП «Надежда»

Водоснабжение: МУП «Надежда»

Электроснабжение:ОАО «Хакасэнерго»

#### 2.7. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

##### Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения Новороссийского сельсовета произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2027 года методом построения линейных трендов;

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2015 по 2017 годы, прогнозная численность населения Новороссийского сельсовета на 2018 год составит 2,15 тыс. чел. и увеличится на 0,2% по отношению к уровню численности на 2017 год.

Таблица 7

Анализ прогнозной численности населения

Новороссийского сельсовета на 2018 - 2026 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Численность населения | тыс. чел. | 2170 | 2177 | 2184 | 2191 | 2198 | 2205 | 2210 | 2215 | 2220 |
| Число родившихся | чел. | 27 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| Число умерших | чел. | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -5 | - | +4 | - | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 |
| Число прибывших в МО | чел. | 61 | 95 | 221 | 271 | 280 | 292 | 302 | 315 | 330 |
| Число выбывших из МО | чел. | 102 | 127 | 147 | 162 | 182 | 202 | 223 | 248 | 274 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | -41 | -32 | +74 | +109 | +98 | +90 | +79 | +67 | +56 |

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших отраслей, от ее слаженной работы, влияющей на качество и количество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, зависит, благоустройство и комфортность проживания человека, удовлетворение его насущных потребностей и, в конечном счете, работоспособность и здоровье.

В жилом секторе отсутствует центральное отопление. Население пользуется печным отоплением. Жилье отапливается углем.

Снижаются надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и физически устарели.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Планово - предупредительный ремонт уступил место аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

Следствием этого стали обострённые проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

Жилищно–коммунальный комплекс муниципального образования Новороссийский сельсовет  представлен муниципальным унитарным предприятиям «Новороссийское» и  включает в себя:

- 21.7 км сетей водоснабжения;

- 1 котельную;

- 0,8 км тепловых сетей.

Износ основных фондов 87%. Для повышения уровня жизни населения необходимо провести капитальный ремонт  водопроводных сетей, ограждение, благоустройство и озеленение охранной санитарной зоны водозаборных сооружений и накопительных резервуаров. Во всех населённых пунктах отсутствуют фильтровальные установки, отсутствуют установки по обеззараживанию.

Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения, но к сожалению, в данный момент состояние отрасли является кризисным. Очень остро встала проблема обеспечения надежного и устойчивого водоснабжения потребителей.

Для жилищно-коммунального комплекса в целом характерно превышение расходов над доходами, что связано как с установлением тарифов, так и с недостаточным финансированием из бюджета. По большей части услуг фактические затраты превысили уровень установленных тарифов.

По данному анализу ясно, что основными проблемами ЖКХ на сегодняшний день является:

- высокий износ основных фондов;

- рост цен на энергоносители

- не достигнута сбалансированная тарифная политика;

- ограниченная платежность населения.

##### Инженерно-технический анализ

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельных

Установленная мощность – 3,72Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 3,72 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 1,32 Гкал/ч

Оборудование - 4 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь марки ДМСШ.

Схема теплоснабжения закрытая .

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 0,8 км. Основные годы заложения сетей 2008 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

Таблица 8

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная КВБм-0,93/95ЖП 2008 г. 3,72 1,32 |

Модернизация котельных технологически необходима и обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных Новороссийского сельсовета должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замену котла.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Новороссийского сельсовета двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - нет.

От котельных тепловые сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется насосами К160/30.

Тепловые сети котельной работают по температурному графику 95-70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 225дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 8,4 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления Новороссийского сельсовета в двухтрубном исчислении равна 0,8 км, подземных – 0,8 км.

Система теплоснабжения Новороссийского сельсовета - закрытая.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 9

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до |
| 100 800 2008г. 400 400 - - |

###### Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по Новороссийскому сельсовету составляет 1,32 Гкал/ч, что составит на 2017 год 1,32 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 1210 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 3 объекта.

Таблица 10

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | - | - | 3 |
| в т.ч. с приборами учета | - | - | 3 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2017 год составит 1210 Гкал, без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Таблица 11

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2017 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей |
|  |  |  |  | базовый период | утвержденный период | период егулирования | базовый период | утвержденный период | период егулирования | базовый период | утвержденный период | период егулирования | базовый период | утвержденный период | период егулирования |
| с. Новороссийское |  |  |  |  | 1,218 |  |  |  |  |  | 1,218 |  |  |  |  |

###### Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2017год являются:

установленная мощность – 3,72 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 1,32 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 1218,2 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 1218,2 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 1218,2 тыс. Гкал.

Полезный отпуск формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета по итогам 2015 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2017 г. - 0 единиц.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации  за 2017 год, сметы расходов на 20167 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2017 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2017 году тариф на теплоснабжение для абонентов составил 3070.73 руб./Гкал (без учета НДС),темп роста с 2016 года – 0,6%.

Основными статьями затрат в 2017 году будут являться:

расходы на топливо (10% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (58%);

отчисления на соц. нужды (15%)

услуги производственного характера (4%);

электроэнергия (13%);

общехозяйственные расходы (4%).

Таблица 14

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2015 - 2016 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тариф | тариф |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 355,33 | 383,53 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 426,96 | 489,95 |
| 3 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1982,39 | 2122,57 |
| 4 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 598,68 | 558,76 |
| 5 | Цеховые расходы |  | 79,17 | 126,8 |
| 6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 74,3 | 37,19 |
| 7 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 3516,83 | 3718,8 |
| 8 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 3516,83 | 3718,8 |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2724,12 | 2886,91 |

В 2016 г. основную долю занимали затраты на электроэнергию - 18% .

По итогам работы за 2016 год теплоснабжающая организация получила прибыль 40 тыс. руб.

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Новороссийского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию замену оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС.

«Перечень мероприятий по ремонту,

реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета

таблица

| Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | этап |
|  |  |  | 2021-2025 |
| Новороссийский сельсовет | Техническое перевооружение обородования Изготовление проекта санитарной зоны котельной Замена 2 шурующих балок | 2 0,150 0,3 | 2 0,150 0,3 |
| ИТОГО | 2,45 | 2,45 |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027 год являются:

установленная мощность 2027 г. – 3,72 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2027 г. – 1,32 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2027 г. – 1,4 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2027 г. – 1,4 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2027 г. – 0,14 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2027г. - 1260 тыс. Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Федерального, регионального и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 2,45 млн. руб

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения  являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение Новороссийского сельсовета осуществляется МУП «Надежда».

Водозабор введен в эксплуатацию в 1967 г. В настоящее время водозабор состоит из 9 скважин, 3 из которых законсервированы, 21,7 км. сетей, 7 насосов.

Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 128,2 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 119,14 тыс. куб. м/сут.;

другим организациям – 9,06 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,0 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в Новороссийском сельсовете осуществляется МУП «Надежда».

На балансе ОКК находится 21,7 км водопроводных сетей с  87% износом.

##### Инженерно-технический анализ

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 87%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

###### Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,115 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в Новороссийском сельсовете 21,7 км. Износ сетей составляет 87%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от скважин до потребителя.

Надежность системы водоснабжения Новороссийского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км .

###### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2017 г. являются:

население – 90,7%;

бюджетные организации – 5,5%;

прочие потребители – 3,8%;

###### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2016 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 351 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 351 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 351 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Таблица 16

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 128,2 | 128,2 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 128,2 | 128,2 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 128,2 | 128,2 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 119,14 | 119,14 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 4,54 | 4,54 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 4,52 | 4,52 |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Новороссийского сельсовета осуществляется МУП «Надежда»

Существующая подача питьевой воды

населению – 119,14 тыс. куб. м;

другим организациям – 9,06 тыс. куб. м;

Подача воды в Новоросийском сельсовете осуществляется по  водоводам Д = 100 мм.

На балансе Новороссийского сельсовета находится 21,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 87%.

По показателям жесткости питьевая вода на территории Новороссийского сельсовета (кроме д. Летник) не соответствует качеству.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОКК за 2015 год, сметы расходов на 2016 год. Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2017 году установленный тариф потребителям Новороссийского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 21,11 руб. за куб. м (без учета НДС) темп роста с 2016 года – 3,6%.. В 2018 году планируется увеличить тариф до 22,17 руб. за куб. м (без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл.17 Основными статьями затрат на протяжении 2015 - 2016 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда - 28% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды - 32%;

цеховые расходы – 3,2%;

ремонт и техническое обслуживание – 5,4%;

общехозяйственные расходы – 19,2%.

Подъем воды

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2015 г. основную долю занимал фонд оплаты труда – 35,4%.

Таблица 17

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2015 - 2016 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Расходы на подъем воды |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 628,91 | 723,41 | 703,29 |
| 1.2 | Фонд оплаты труда | 1169,61 | 1262,42 | 1350,79 |
| 1.3 | Отчисления на социальные нужды | 361,38 | 381,25 | 407,94 |
| 1.4 | Цеховые расходы | 86,32 | 30,33 | 32,48 |
| 1.5 | Неподконтрольные расходы | 39,23 | 11,11 | 14,74 |
| 2. | Общехозяйственные расходы | 61,98 | 96,5 | 103,39 |
| 3. | Всего расходов по полной стоимости | 2374,43 | 2505,02 | 2612,63 |
| 4. | Себестоимость 1 куб.м воды | 18,52 | 19,54 | 20,38 |
| 5. | Экономически обоснованный тариф 1куб. м воды | 18,52 | 19,54 | 20,38 |

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом  100%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

###### Таблица 18

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2016 году составит 167,9 руб./куб. м  с учетом максимально допустимого размера платы за услуги холодного водоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (167,9 руб./мес.) и норматива потребления услуг холодного водоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (8,24 куб. м/чел.).

«Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Новороссийского сельсовета

таблица

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам, млн.руб. |
| --- | --- |
|  | 2018-2027 |
| Установка водоразборных колонок в д. Березовка, д. Лукьяновка Строительство водопровода с. Новороссийское от накопительной емкости до ул. Советская (400 м) Капитальный ремонт системы водоснабжения Строительство водопровода от ул. Титова до ул. Молодежная с. Новороссийское (150 м) Замена задвижек и затворов в колодцах с. Новороссийское (23 шт.) Установка водонапорной башни в д. Летник Выполнение наружного противопожарного водоснабжения (установка гидрантов) Обеспечение насосных станций бесперебойным питанием Монтаж на водонапорных системах модульных обратноосматических установок Обеспечение резервными пожарными насосами населенные пункты Новороссийского сельсовета Ограждение санитарной зоны водозаборов Строительство системы водоочистки водозаборов Приобретение обеззараживающих установок для водозаборов | 0,005 0,102 21,983 0,003 0,002 0,0025 2,500 1,250 0,150 0,400 0,378 2,000 0,15 |

#### 4.2. Программа развития водоснабжения

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Новороссийского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Новороссийского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2016 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2011г. – 128,2 куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2016 г. – 128,2 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2016 г. – 0тыс. куб. м/год.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств Федерального, регионалноьго и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 21,3млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Новороссийского сельсовета. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2015 г. - 20 единицы;

2016г. - 21 единицы;

2017 г. - 17 единицы.

Износ основных фондов

2015 г. - 90%;

2016 г. - 89%;

2017 г. - 87%.

### 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

###### Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Новороссийского сельсовета осуществляется от филиала ОАО «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго» ПО «СаЭС» Белоярский РЭС энергосистемы.   Саянские южные сити отвечают за передачу,  распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10; 0,4кВ.

Потребители - жилые дома, объекты соцкультбыта Новороссийского сельсовета.

Опорным центром питания для Новороссийского сельсовета является электроподстанция, расположенная на территории Новороссийского сельсовета.

Все подстанции 10 кВ подключены  к линиям 10  кВ, опирающимся на ПС 110 кВ «Лукьяновская», которая в свою очередь подключена по схеме ПС «Райково» к ВЛ-110 кВ ПС "Лукьяновская".

Основные технологические показатели:

Количество ПС – 1 ед.

Количество ТП, КТП  - 36 ед.

Суммарная установленная мощность ПС - 10 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 20,34МВА.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов –36 МВА.

- электрической мощности – 20.34МВт;

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет– 50%

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС 20.34 МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые – 19.11МВт;

- промышленные и прочие – 1.23 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 60%.

Техническое состояние источников электроэнергии  - удовлетворительное

###### Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям Новороссийского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  филиалом ОАО «МРСК-Сибири» «Хакасэнерго» ПО «СаЭС» Белоярский РЭС.

Распределительные сети промзоны работают на напряжении   10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры деревянные и ЖБ.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) -109,952  км.

Техническое состояние электрических сетей Новороссийского сельсовета- удовлетворительное.

Для обеспечения существующих и строящихся районов Новороссийского сельсовета бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: реконструкция электроситей ВЛ 0,4; 10 кВ

###### Потребители

Потребителями электрической энергии являются предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Новороссийского сельсовета. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10; 0,4 кВ.

###### Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Новороссийского сельсовета структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 0,4 кВ от магистральных электрических сетей 10кВ. Опорным центром питания для Новороссийского сельсовета является системная подстанция "Лукьяновская" 110/35/10. Распределение, передача электроэнергии потребителям Новороссийского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 0,4 кВ.

Функции энергосбыта на территории Новороссийского сельсовета осуществляет Саяногорский энергосбыт.

##### Организационный анализ

###### Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба МРСК «Сибирь» ,РЭС осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб  и потребителей электрической энергии Новороссийского сельсовета.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС РЭС взаимодействует с главой поселения Новороссийского сельсовета, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС РЭС с главой и структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС РЭС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

##### Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения Новороссийского сельсовета по итогам 2016 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2016 г. - 5 единицы;

износ основных фондов 2016 г. - 45%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности). - 10%;

уровень потерь 2016 г. – 36,9%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2016 г. - 6 чел.

##### Экономический анализ

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах  за 2015 год, сметы расходов на 2016 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2016 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2015 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 1,134 руб./кВт.ч.

#### 5.2. Программа развития электроснабжения

##### Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения Новороссийского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

### 6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Таблица 20

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на период 2018 - 2027 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования | 2,45 |
|  | ИТОГО | 2,45 |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения | 21,3 |
| 2 | Строительство новой очистительной системы воды | 2 |
|  | ИТОГО | 23,3 |
|  | ВСЕГО | 25,75 |

### 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

#### 7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 7.2. Ожидаемые результаты и перечень

показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл.21). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

##### Таблица 21

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - 0 ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем -0% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 0% |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей -0% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 3,9% |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей - 66% |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии -7,78% |
|  |  | Удельный расход топлива - 10% |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей - 5чел. |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами Социальные -100% Население – 0% |
| 2 | Водопроводно хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0 ед |
|  |  | Износ коммунальных систем - 70% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене -21,7 км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей -10% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 8 тыс.куб.м/сут. |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения | Уровень использования производственных мощностей - 38% |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения | Удельный расход электроэнергии - 1,5 кВт.ч/куб.м |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей - 6 чел |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений - 2% |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами - 83,3% |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % - 83,3 |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - 0ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем 30% |
|  |  | Протяженность сетей, - 30% нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей – 10% |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии - 40% |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность потребителей приборами учета - 100% |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей -6 чел |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами - 100% |

В соответствии с действующим законодательством администрация Новороссийского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Новороссийского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Новороссийского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Новороссийском сельсовете и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления Новороссийского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Новороссийского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Новороссийского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Новороссийского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Новороссийского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Новороссийского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.